## Slide 1: ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА

## Slide 2: Диагностика нарушений гемостаза: общие принципы

## Slide 3: Составляющие гемостазиологической диагностики
АНАМНЕЗ | ДИАГНОСТИ-ЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ГЕМОСТАЗЕ | ТЕСТЫ, ИССЛЕДУЮЩИЕ СВЕРТЫВАНИЕ
 |  | ТЕСТЫ, ИССЛЕДУЮЩИЕ ФИБРИНОЛИЗ
ФИЗИКАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ |  | ТЕСТЫ, ИССЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИЮ ТРОМБОЦИТОВ

## Slide 4: Анамнез: опрос пациентов с подозрением на наличие гемостазиологических нарушений (Home D.K., 2004)
Первый шаг в исследовании нарушений свертывания и в оценке потенциального риска кровотечения или тромбоза
Наблюдалось ли у вас когда-либо кровотечение в течение или после хирургической манипуляции?
Наблюдалось ли у вас чрезмерное или длительное кровотечение после незначительных порезов или чрезмерные синяки после незначительной травмы?
  Экстракция зубов - «небрежное», но достаточно точное исследование гемостаза: кровотечение немедленно после экстракции зуба характерно для аномалии сосудов или тромбоцитов, отсроченное кровотечение более совместимо с дефицитом факторов свертывания.

## Slide 5: Анамнез: опрос пациентов с подозрением на наличие гемостазиологических нарушений (Home D.K., 2004)
Наблюдалось ли у вас когда-либо спонтанное кровотечение?
  Спонтанное кровотечение из слизистых связано с тяжелой тромбоцитопенией, качественной дисфункцией тромбоцитов или болезнью Виллебранда; спонтанный гемартроз и интрамышечные кровотечения более характерны для тяжелого дефицита факторов свертывания.
Имеете ли вы какие - либо заболевания?
  Уремия, обусловленная почечной недостаточностью, связана с качественными дефектами тромбоцитов. Печеночная недостаточность приводит к дефектам первичного и вторичного звеньев гемостаза: тромбоцитопении, дефициту витамин K-зависимых факторов, гиперфибринолизу. Системный амилоидоз связан с дефицитом фактора X в результате его специфической адсорбции.

## Slide 6: Анамнез: опрос пациентов с подозрением на наличие гемостазиологических нарушений (Home D.K., 2004)
Принимаете ли вы какие-либо лекарственные препараты?
  Препараты, влияющие на систему гемостаза: варфарин, гепарин, антитромбоцитарные агенты (аспирин, клопидогрель, дипиридамол, тиклопидин, НСПВС). Варфарин и антитромбоцитарные препараты должны быть отменены за несколько дней до предполагаемого оперативного вмешательства.
Специфичность и чувствительность анамнеза ограничена и сильно зависят от навыков и опыта собирающего анамнез

## Slide 7: Физикальный осмотр
При тяжелых гемостазиологических нарушениях наблюдаются типичные признаки (петехии, синяки и т.п.), которые можно идентифицировать при физикальном осмотре

## Slide 8: Преданалитические аспекты исследований гемостаза
Процедура забора крови для исследования гемостаза - краеугольная проблема
Длительное сдавливание манжетой при заборе крови может привести к выходу в русло активаторов тромбоцитов
Пробу крови нельзя встряхивать (предотвращение возможной денатурации плазменных белков и активации тромбоцитов)
Кровь до исследования не должна долго храниться

## Slide 9: Время кровотечения
Время от момента нанесения стандартной раны кожи до момента прекращения кровотечения (в норме 3-10 мин).
Скрининговый тест для выявления тромбоцитопении различного генеза, болезни Виллебранда и нарушения проагрегантных свойств сосудистой стенки (Nieuwenhuis H.K et al., 1987)
Метод плохо стандартизуется, имеет низкую чувствительность и специфичность.
Не должен использоваться для планового дооперационного скрининга (Rogers R.P.C., Levin J., 1990; Peterson P. et al, 1998)

## Slide 10: Количество тромбоцитов
Нормальное содержание – 150.000-350.000/мкл
При количестве менее 150.000/мкл говорят о тромбоцитопении, при количестве более 350.000/мкл – о тромбоцитозе
Псевдотромбоцитопения: встречается в 0.1% случаев исследования ОАК аппаратным методом. Она обусловлена наличием EDTA-зависимого агглютинина тромбоцитов. Для ее исключения необходимо повторное исследование мазка периферической крови

## Slide 11: Исследование агрегации тромбоцитов
Агрегатометрия тромбоцитов – исследование, выполняемое только в специализированных лабораториях
Необходимо для контроля эффективности терапии антиагрегантами
Используется цельная кровь и богатая тромбоцитами плазма (количество тромбоцитов должно составлять 200 клеток/нл, что невозможно при тяжелой тромбоцитопении)
Обычно используются активаторы агрегации двух различных концентраций, форма кривых реакции зависит от концентрации агонистов

## Slide 12: Основные параметры агрегатограммы
0
50
100
СА
ВА
СА – степень агрегации (n= 25-45%)*
ВА – время агрегации (n= 2,5-3,0 мин)*
* - нормы при использовании АДФ до 5 мкмоль

## Slide 13: Типы агрегатограмм
0
50
100
1 2 3
1 – необратимая (монофазная) кривая
2 – двухфазная кривая
3 – обратимая (дезагрегация) кривая

## Slide 14: Исследование агрегации тромбоцитов
В зависимости от используемых активаторов (адреналин, коллаген, АДФ, ристоцетин, арахидоновая кислота, тромбин) могут быть обнаружены дефекты функции тромбоцитов или дефицит ф. Виллебранда
Наиболее распространенные индукторы агрегации – АДФ и адреналин
Характер агрегации при индукции АДФ:
  0,5 мкмоль – обратимая агрегация
  до 5 мкмоль – двухфазная агрегация
  до 10 мкмоль – необратимая однофазная агрегация

## Slide 15: Агрегационный ответ при наиболее частых аномалиях тромбоцитов
Заболевание | AДФ | Адреналин | Арахидо-новая к-та | Тромбни | Коллаген | Ристо-цетин
Синдром Виллебранда | N | N | N | N | N | ↓ (↑ при IIb типе)
Синдром Бернара_Сулье | N | N | N | N/↓ | N | ↓
Тромбастения Гланцмана | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |  | +/-
Аспирин-подобные нарушения | ↓ | ↓ | ↓ | +/- | ↓ | +/-
Заболевания пула хранения | ↓ | ↓ | N/↓ | +/- | ↓ | +/-

## Slide 16: Тромбоэластография и тромбоэластометрия
Тромбоэластография:
представлена в 1948 Н. Hartert
используется цельная кровь, цельная кровь с антикоагулянтом, богатая или бедная тромбоцитами плазма
характеризует систему гемостаза в целом (а не ее изолированные части), дает представление о процессе образования сгустка, его механических характеристиках, плотности, стабильности и процессе фибринолиза
Новая модификация классической тромбоэластографии - тромбоэластометрия (ROTEM®) (Calatzis et al., 1994):
избегает методологических проблем традиционного метода (чувствительность к колебаниям или механическим ударам)
используется компьютерный анализ

## Slide 17: Параметры тромбоэластограммы
Время до начала образования фибрина (r- время)
Время формирования сгустка (k- время)
Максимальная амплитуда (зависит от концентрации фибриногена, количества и качества тромбоцитов, взаимодействия фибрина и тромбоцитов в сгустке)
Время лизиса тромба

## Slide 18: Последовательные этапы формирования сгустка крови и соответствующие изменения на тромбоэластограмме

## Slide 19: …Последовательные этапы формирования сгустка крови и соответствующие изменения на тромбоэластограмме

## Slide 20: …Последовательные этапы формирования сгустка крови и соответствующие изменения на тромбоэластограмме

## Slide 21: Типичные примеры измененных тромбоэластограмм

## Slide 22: Электрокоагулография
Аналог тромбоэластографии
Характеризует систему гемостаза в целом, дает представление о процессе образования сгустка, его механических характеристиках, плотности, стабильности и процессе фибринолиза
Прибор “Коагулограф Н-333” создан в Ленинградском филиале ВНИИМП, впервые апробирован коллективом авторов (У. В. Ватмахер, Е. К. Жаворонкова, М. А. Котовщикова, И. А. Толстопятова) в 1967 г.
Принцип работы коагулографа основан на регистрации изменений электропроводности и вязкости крови в процессе ее свертывания.

## Slide 23: Параметры электрокоагулограммы

## Slide 24: Расчетные показатели электрокоагулограммы
Показатель | Норма | Формула расчета | Интерпретация показателя
СК (степень коагуляции) | 77,2-91,6 % | (Ам-Ао)/Ам100% | Характеризует все факторы, влияющие на образование сгустка
КА (коагуляционная активность) | 12,0-16,2 у.е. | СК/ (Т1+Т2) | 
СФ (степень фибринолиза) | 9,8-18,8 % | (Аф-Ао)/(Ам-Ао)100% | Характеризуют процессы ретракции и фибринолиза
ФП (фибринолитич. потенциал) | 0,7-1,1 у.е. | СФ / (Тпс+10) | 
ГП (гемостатический потенциал) | 2,3-3,3 у.е. | КА /ФП0,2 | Интегральный показатель, взаимодействие коагуляци-онного и фибринолитического звеньев системы гемостаза

## Slide 25: Типичные примеры измененных электрокоагулограмм
Гиперкоагуляция с угнетением фибринолиза
Активация фибринолиза, рыхлый сгусток
Коагулопатия потребления

## Slide 26: Скрининговые методы исследования свертывания

## Slide 27
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)
  Оценка внутреннего пути свертывания (высокомолекулярный кининоген, прекалликреин, ф.XII, ф.XI, ф.IX, ф.VIII, ф.X, ф.V, ф.II, фибриноген)
  Мониторинг терапии гепарином (гирудином)
  Обнаружение волчаночных антикогулянтов
Протромбиновое время (ПТВ)
  Оценка внешнего пути свертывания (ф.VII, ф.X, ф.V, ф.II, фибриноген)
  Контроль терапии оральными антикоагулянтами
  Обнаружение волчаночных антикоагулянтов (менее чувствительный тест, чем АЧТВ)
Скрининговые методы исследования

## Slide 28: Факторы, влияющие на результаты скрининговых тестов АЧТВ и ПТВ

## Slide 29: Влияние дефицита факторов на ПТВ и АЧТВ
Дефицит | ПТВ | АЧТВ
ВМК, ПK или ф.XII | N | ↑
ф.XI, ф.IX, ф.VIII | N | ↑
ф.X, ф.V, ф.II | ↑ | ↑
ф.VII | ↑ | N
фибриноген | N/↑ | N/↑
ф.XIII | N | N

## Slide 30: Влияние некоторых препаратов на ПТВ и АЧТВ
Препараты | ПТВ | АЧТВ
НМГ | N/ погранично | N/↑
Апротинин | N | ↑
Оральные антикоагулянты | ↑ | ↑/ не определяется
Гепарин (в терапевтическом диапазоне) | N/↑ | ↑/ не определяется
Гирудин (в терапевтическом диапазоне) | ↑ | ↑
Волчаночные антикоагулянты | N/↑ | ↑/N

## Slide 31: Чувствительность ПТВ и АЧТВ к дефициту факторов свертывания
Прокоагулянт | Мин. уровень для гемостаза | Уровень изменения теста | 
 |  | ПВ | АЧТВ
Фибриноген | 0,5-1,0 г/л | 1 г/л | 0,6 г/л
Протромбин | 20-30% | 50% | 15%
Фактор V |  20% | 50% | 40%
Фактор VII |  10% | 50% | -
Фактор VIII |  40% | - | 35%
Фактор IX |  30% | - | 20%
Фактор X |  20% | 60% | 25%
Фактор XI |  50% | - | 30%
Фактор XII | 0 | - | 20%

## Slide 32: Ограничение клинического применения ПТВ и АЧТВ
Геморрагический диатез при нормальном ПВ и/или АЧТВ:
Умеренная болезнь Виллебранда или гемофилия
Дисфункция тромбоцитов
Дефицит а2-антиплазмина
Дисфибриногенамия
Дефицит фактора XII
Аномалии сосудов или соединительной ткани
Моноклональная гаммопатия

## Slide 33: Ограничение клинического применения ПВ и АЧТВ
Состояния с аномальными скрининговыми тестами, но отсутствием геморрагического диатеза:
Дефицит фактора XII
Дефицит прекалликреина
Дефицит высокомолекулярного кининогена
Умеренный или средний дефицит фактора VII
Волчаночный антикоагулянт
Избыток цитратного антиокогулянта

## Slide 34: Протромбиновое время (ПТВ)
Диапазон нормы ПТВ зависит от используемого метода исследования и реактива: протромбиновое отношение в норме > 1,2; величина ПТИ > 70 %
Удлинение ПТВ обнаруживается при:
врожденном или приобретенном дефиците ф.VII, ф.X, ф.V, ф.II и фибриногена
терапии оральными антикоагулянтами
дефиците витамина K
заболеваниях печени
аутоантителах против факторов свертывания, волчаночных антикоагулянтах

## Slide 35: Различные способы выражения ПТВ
Единицы | Комментарии
Протромбиновое время (сек) | Зависит от реактива и метода исследования
Протромбиновое отношение (ПТО): ПТВ плазмы пациента ПТВ норм. плазмы | 
Протромбиновый индекс (ПТИ) (%): ПТО * 100% | 
Международное нормализованное отношение (МНО): ПТО в степени величины международного индекса чувствительности (МИЧ) | Рекомендован для контроля терапии ОАК, наиболее стандартизированный способ

## Slide 36: Международное нормализованное отношение (МНО)
Установлены стандарты ВОЗ для тромбопластина, учитывающие калибровку коммерческих тромбопластинов
Международный индекс чувствительности (МИЧ) – специфичный для партии реактивов коррекционный фактор
Использование МИЧ разработано для стандартизации контроля терапии оральными антиокоагулятами (общая единица для определения терапевтического диапазона)
Терапевтический диапазон МНО – 2-3 (профилактика тромбоза без увеличения риска кровотечения)
При приеме ОАК принципиально важно поддержание МНО в терапевтическом диапазоне

## Slide 37: Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)
Термин «частичный тромбопластин» означает, что реактив содержит только фосфолипиды, в нем нет тканевого фактора (в отличие от тромбопластина при исследовании ПТВ).
Тест чувствителен при дефиците факторов внутреннего пути, при терапии прямыми антикоагулянтами (гепарин, гирудин) и антифибринолитиками (апротинин, который ингибирует калликреин - фермент, вовлеченный в контактную стадию)
Широко используется при дооперационном скрининге и для мониторинга терапии гепарином
Более значимый скрининговый дооперационный тест, чем ПТВ, т.к. способен выявлять гемофилию А и В

## Slide 38: Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)
Нормальный диапазон АЧТВ сильно зависит от метода исследования и реактива
Существенную роль играет преаналитическая стадия: холодовая активация может привести к активации контактной стадии in vitro и сокращению АЧТВ
Каждая лаборатория должна определять собственный нормальный диапазон для каждой новой партии реактива
Укорочение АЧТВ обнаруживается у пациентов с тромбофилией (резистентность к AПC, повышение уровня ф.VIII или присутствие активированных факторов свертывания)

## Slide 39: Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)
Удлинение АЧТВ наблюдается при:
  врожденном или приобретенном дефиците ф.VIII (или дефиците ф. Вилленбранда)
  дефиците ф.IX, ф.XI или других факторов, кроме ф.VII и ф.XIII
  терапии гепарином (в какой-то степени НМГ и гепаринoидами), гирудином, апротинином
  тяжелой дис- или афибриногенемии

## Slide 40: Клиническая интерпретация АЧТВ и ПТВ
При изолированном удлинении ПТВ и АЧТВ в 1,5 раза от середины диапазона нормы риск чрезмерного кровотечения минимален (Rustad H, Myhre E., 1963; Wahl MJ., 1998); риск кровотечения увеличивают сопутствующие факторы (дисфункции тромбоцитов; активация фибринолиза)
Отсутствуют свидетельства, доказывающие рациональность назначения антикоагулянтной терапии при изолированном снижении АЧТВ: причиной этого может быть повышение реагентов острой фазы (например, ф.VIII) (Porcelijn L et al., 1998)

## Slide 41: Тромбиновое время (ТВ)
Скрининговый тест на полимеризацию фибриногена/фибрина и качественное исследование гепарина в плазме
Выполняется добавлением низкой или средней концентрации тромбина (бычьего или человеческого) в плазму, что ведет к формированию фибрина
Время свертывания определяется концентрацией и качеством фибриногена и присутствием антитромбина
Исследование не стандартизировано, различные лаборатории используют различные концентрации тромбина
Нормальный диапазон зависит от используемого метода и должен быть определен каждой лабораторией

## Slide 42: Тромбиновое время (ТВ)
Удлинение теста наблюдается при:
  наличии свободного гепарина
  высокой концентрации ПДФ (тромболитическая терапия)
  ДВС-синдроме
  заболеваниях печени
  дисфибриногенемии
  аутоантителах против тромбина (применение тромбина или изолятов фибрина)
Непрямые антикоагулянты не влияют на результаты ТВ
Возможна модификация исследования (исследование после нейтрализации гепарина протамин-сульфатом)

## Slide 43: Рептилазное время (Reptilase®)
Reptilase® - тромбиноподобная протеаза яда змей, которая способна переводить фибриноген в фибрин
Reptilase® не ингибируется АТ III, гепарином или НМГ – возможность исследовать полимеризацию фибрина в присутствии гепарина
Исследование выполняется совместно с определением тромбинового времени
Рептилазное время удлиняется при:
  афибриногенемии
  тяжелом дефиците фибриногена
  при некоторых формах дисфибриногенемии

## Slide 44: Факторы, влияющие на результаты тестов тромбинового и рептилазного времени

## Slide 45: Тромбиновое и рептилазное время при различных состояниях
Состояние | Тромбиновое время | Рептилазное время
Гепаринотерапия |  | Н
Наличие имунных антитромбинов |  | Н
Гипофибриногенемия (меньше 0,3 г/л) |  | 
Дисфибриногенемия |  |  
Наличие ПДФ |   | 

## Slide 46: Определение фибриногена и факторов свертывания

## Slide 47: Определение уровня фибриногена
Нормальный диапазон фибриногена - 1,5 - 4 г/л (150 - 400 мг/дл)
Количество фибриногена зависит от возраста
Фибриноген – острофазный белок; концентрация > 10 г/л наблюдается у пациентов с тяжелым воспалением или тромбозом
Уровень фибриногена увеличивается при беременности, после острого инфаркта миокарда
Гиперфибриногенемия приводит к повышению вязкости крови
Концентрации фибриногена < 0,5 г/л связана с геморрагическими осложнениями
Потребление фибриногена - один из типичных признаков ДВС
Дисфибриногенемия - относительно часто наблюдаемое нарушение

## Slide 48: Исследование факторов свертывания
В случае удлинения ПТВ и АЧТВ при дооперационном скрининговом исследовании необходимо выполнение дополнительных исследований: уровень фибриногена, тесты на волчаночные антикоагулянты и исследование факторов свертывания
Для исследования факторов свертывания разработаны хромогенные тесты, однако чаще используются коагуляционные исследования: модифицированные тесты ПВ или АЧТВ в комбинации с реактивом плазмы, имеющим дефицит исследуемого фактора
Нормальный диапазон для большинства факторов составляет 70-130 % (для ф.VIII более широкий)
Умеренное сокращение активности не связано с кровотечением, за исключением проведения крупных операций или присутствия других факторов риска (например, нарушение функции тромбоцитов).

## Slide 49: Факторы свертывания в норме и при патологии
Фактор | Норма |  | Приобретенное нарушение | 
 | (%) | (мг/л) | Снижение | Повышение
ф.II | 70-130 | 100 | Антагонисты витамина К Заболевания печени Дефицит витамина К Антифосфолипидный синдром | ДВС-синдром Послеоперационный период Мутация ф.II 20210G/A Введение витамина К
ф.V | 65-150 | 10 | Гиперфибринолиз Заболевания печени ДВС-синдром Злокачественные опухоли | Последний триместр беременности Холестаз Послеоперационный период ДВС-синдром

## Slide 50: Факторы свертывания в норме и при патологии
Фактор | Норма |  | Приобретенное нарушение | 
 | (%) | (мг/л) | Снижение | Повышение
ф.VII | 70-130 | 0,5 | Антагонисты витамина К Заболевания печени Дефицит витамина К | Тромбофилия Тромбоз Инфаркт миокарда Гипертриглицеридемия Введение витамина К Холодовая активация
ф.XII | 70-130 | 30 | Тромбоз Гиперфибринолиз Нефротический синдром ДВС-синдром | Диабет Беременность

## Slide 51: Факторы свертывания в норме и при патологии
Фактор | Норма |  | Приобретенное нарушение | 
 | (%) | (мг/л) | Снижение | Повышение
ф.VIII | 50-150 | 0,2 | Гиперфибринолиз ДВС-синдром Дефицит фактора Виллебранда | Тромбофилия Реккурентный тромбоз Злокачественные опухоли Беременность Заболевания печени Заболевания почек Острофазная реакция ДВС-синдром
ф.IX | 70-130 | 5 | Антагонисты витамина К Заболевания печени Амилоидоз Дефицит витамина К | Диабет Терапия кортикостероидами

## Slide 52: Факторы свертывания в норме и при патологии
Фактор | Норма |  | Приобретенное нарушение | 
 | (%) | (мг/л) | Снижение | Повышение
ф.X | 70-140 | 10 | Антагонисты витамина К Заболевания печени Амилоидоз Дефицит витамина К | Введение витамина К
ф.XI | 70-130 | 5 | Гиперфибринолиз Заболевания печени ДВС-синдром | Гипертензия Астма

## Slide 53: Тесты при мониторинге антикоагулянтов

## Slide 54: Необходимость мониторинга антикоагулянтов
Широкое применение антикоагулянтнов с профилактической и лечебной целью
Мониторинг и коррекция антикоагулянтной терапии с целью предотвращения развития осложнений (кровотечений или тромбозов) необходимы: при использовании антикоагулянтов в высоких дозах (например, при диализе или в условиях АИК); у пациентов с сопутствующими заболеваниями, влияющими на катаболизм; при развитии дисбаланса в системе гемостаза
При применении протамин сульфата необходимы дополнительные исследования системы гемостаза для избежания его передозировки и развития синдрома «рикошета»

## Slide 55: Мониторинг антикоагулянтов
Мониторинг может быть выполнен в лаборатории или около пациента при использовании специальных устройств
Лабораторное исследование выполняется на плазме, тест «около пациента» - на цельной крови
Наиболее часто применяемый тест «около пациента» - активизированное время свертывания (АВС) или АЧТВ цельной крови
Устройства для исследования «около пациента» имеют преимущества во времени, но более трудны в управлении и калибровке, это более дорогое исследование по сравнению с лабораторным

## Slide 56: Факторы, влияющие на активность антикоагулянтов
Плазменные белки, которые связывают гепарин (белки острой фазы)
Концентрация АТ и кофактора гепарина II
Выпуск TFPI сосудами
Качество и количество фибриногена
Присутствие ПДФ
Уровень факторов свертывания
Количество и качество тромбоцитов, выпуск ими 4 фактора
Циркадный ритм
Нарушение функции почек и печени
Тучность, низкий вес тела
Формирование антител

## Slide 57: Активированное время свертывания
Традиционный метод исследования цельной крови (Hattersley, 1966), схожий с АЧТВ
Реакция активируется контактным активатором без дополнения фосфолипидов и кальция
зависит от концентрации гепарина, но также влияют другие факторы (баланс факторов свертывания и ингибиторов, повышенная гемодиллюция, гипотермия пациента и др.)

## Slide 58: Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)
Контроль низких концентраций гепарина, не применимо при его высоких концентрациях (открытые операции на сердце, диализ)
Возможен контроль гирудина, но со значительными ограничениями (эффект плато): при некоторой дозировке гирудина АЧТВ не увеличивается далее, несмотря на увеличение концентрации гирудина
Не показано для контроля применения НМГ
На АЧТВ, как скрининговое исследование, помимо концентрации антикоагулянта, влияет разнообразие других факторов

## Slide 59: Лабораторная диагностика тромбофилии

## Slide 60: Определение уровня протеина C
Гомозигтный дефицит ведет к массивному тромбозу (фульминантная пурпура) у новорожденных
Гетерозигтный дефицит предрасполагает к тромбозу, особенно при наличие других факторов риска (ф.V Лейден)
Для определения протеина С применяют исследования:
  функциональные (коагуляционное или метод с хромогенными субстратами)
  иммунохимические
Для функциональных методов исследования применяют активатор протеина С из яда змеи щитомордника - протак (Protac®)

## Slide 61: Определение уровня протеина C
Уровень протеина C составляет 70-140 %
Приобретенное снижение активности наблюдается при приеме оральных антикоагулянтов, ДВС, заболеваниях печени, дефиците витамина K, сепсисе и тромбозе
Типы дефицита протеина С:
  тип I: пониженный антиген и функция (количественный дефицит)
  тип II: нормальный антиген и пониженная активность (качественный дефицит)
    IIa (аномальная хромогенная или свертывающая активность)
    IIb (нормальная хромогенная и аномальная свертывающая активность)

## Slide 62: Определение протеина S
Концентрация протеина S - 20 - 25 нг/мл
Различают три вида дефицита протеина S:
  I тип: частичный дефицит общего и свободного антигена протеина S
  II тип: нормальный общий и свободный антиген, снижение активности (редкий)
  III тип: нормальный общий антиген, снижение активности и свободного антигена
Описаны аутоантитела против протеина S (отличные от антифосфолипидных антител)
Снижение протеина S наблюдается при заболеваниях печени (т.к. он синтезируется в печени), при приеме непрямых антикоагулянтов (т.к. является витамин-K-зависимым протеином)

## Slide 63: Определение антитромбина (АТ)
Определение АТ - наиболее часто заказываемое исследование при тромбофилии и во время терапии гепарином.
В клинической практике используется, прежде всего, исследование с хромогенными субстратами
  АТ определяется через фактор Xa или IIa в присутствии высокой концентрации гепарина
Иммунохимические и коагуляционные методы не имеют существенного значения

## Slide 64: Определение антитромбина (АТ)
Нормальный диапазон АТ - 75-125 %
Дефицит АТ связан со значительным повышением риска венозной тромбоэмболии, особенно при наличии других факторов риска (например, фактор V Лейден)
Дефицит АТ может быть наследственным или приобретенным
Гетерозиготный дефицит АТ составляет 0,05 - 1 %
Различают два типа дефицита АТ:
  тип I: количественный, концентрация и активность снижены
  тип II: снижение активности при нормальная концентрации
Приобретенный дефицит АТ наблюдается при заболеваниях печени, нефропaтиях, синдроме ДВС, сепсисе, преэкламспии, терапии L-аспарагиназой, политравме, тяжелых ожогах и интоксикациях, приеме оральных контрацептивов

## Slide 65: Определение тромбомодулина (ТМ)
Повышенная концентрация циркулирующего тромбомодулина указывает на повреждение сосудистой стенки (например, вызванной воспалением)
ТМ определяется ELISA
Повышение уровня ТМ может ожидаться при:
  ДВС-синдроме
  РДСВ
  легочной эмболии
  диабетическом микроангиопатии
  после тромболитической терапии инфаркта миокарда

## Slide 66: Исследование фибринолитической системы

## Slide 67: Тесты для исследования фибринолитической системы
Спонтанный эуглобулиновый лизис
Определение плазминогена
Определение 2-антиплазмина
Определение ингибитора активатора плазминогена 1 типа (PAI-1)
Определение тканевого активатора плазминогена (t-PA)

## Slide 68: Спонтанный эуглобулиновый лизис
Метод основан на осаждении эуглобулиновой фракции белков плазмы, содержащей фибриноген, факторы свертывания, плазминоген и его активаторы. После растворения этой фракции и образования фибринового сгустка определяют время его лизиса, что отражает фибринолитическую активность плазмы.
Тест может применяться при фибринолитической терапии для контроля эффективности лечения.
Метод требует учета исходного содержания в плазме фибриногена, так как при его снижении время лизиса укорачивается, при гиперфибриногенемии время лизиса удлиняется.

## Slide 69: Спонтанный эуглобулиновый лизис
Укорочение времени лизиса эуглобулинов (активация фибринолиза) отмечается при:
уменьшении концентрации фибриногена – гипо- и дисфибриногенемия
увеличении содержания плазминогена и его активаторов – ДВС-синдром; цирроз, рак или метастатическое поражение печени; рак предстательной железы, легкого, яичников, метастазы меланомы; операции на легких, предстательной, поджелудочной железе и т.д.

## Slide 70: Спонтанный эуглобулиновый лизис
Удлинение времени лизиса эуглобулинов (угнетение фибринолиза) отмечается при:
гиперфибриногенемии
врожденной а-, гипо- или дисплазминогенемии
дефиците плазминогена и его активаторов – ДВС-синдром, цирроз печени, рецидивирующие венозные тромбозы, сепсис и т.д.
В связи с ориентировочным характером и недостаточной специфичностью вместо теста спонтанного лизиса эуглобулинового сгустка используется определение отдельных факторов фибринолиза, в первую очередь плазминогена.

## Slide 71: Определение 2-антиплазмина
Дефицит 2-антиплазмина встречается относительно редко, но если возникает, то это сопровождается тяжелым геморрагическим синдромом, проявляющимся диапедезными кровотечениями (причина – присутствие в кровотоке свободного плазмина)
Определение 2-антиплазмина вместе с определением PAI-1, ф.XIII можно рассматривать как тесты 2-го уровня, которые необходимо выполнять, если скрининговые тесты (ПТВ, АЧТВ, ТВ и количество тромбоцитов) нормальны, а больной страдает кровотечениями.

## Slide 72: Тесты активации гемостаза

## Slide 73
Клиническое применение маркеров активации - быстрая диагностика или исключение тромбоэмболических заболеваний и оценка эффективности терапии
Часто результат скрининговых исследований (количество тромбоцитов, ПТВ, АЧТВ, фибриноген) находятся в пределах нормального диапазона, несмотря на продолжающуюся активацию системы гемостаза (например, при 1 стадии синдрома ДВС)
Тесты активации гемостаза

## Slide 74: Маркеры активации гемостаза
 | Характеристика | Диагностическое применение
D-димер | Продукт расщепления фибрина, указывает на присутствие фибрина и его лизис плазмином, т.е. на активацию свертывания и фибринолиза. Отсутствие увеличения D-димера у пациентов с активированной коагуляцией может быть вызвано дефицитом F XIII. Плазменный период полужизни > 24 часов, повышение D-димера может сохраняться в течение недели после острого случая. | Подтверждение или исключение ДВС-синдрома, тромбоза глубоких вен, легочной эмболии Подтверждение эффективной тромболи-тической терапии Чувствительность теста высока, однако, специфичность низкая Отрицательный результат исключает тромбоз, но положительный результат не обязательно подтверждает диагноз (Freyburger G et al, 1998)

## Slide 75: Маркеры активации гемостаза
 | Характеристика | Диагностическое применение
F 1+2 | Пептид активации протромбина (отделяется от него при активации), указывает на активность ф.Xa и формирование тромбина in vivo. Отражает количество образуемого in vivo тромбина за длительный период. | Обнаружение или исключение ДВС, тромбоза глубоких вен, легочной эмболии Контроль терапии гепарином, оральными антикоагулянтами
ТАТ | Продукт взаимодействия тромбина с антитромбином (АТ) Демонстрирует (краткосрочную) активность тромбина in vivo | Обнаружение или исключение ДВС, тромбоза глубоких вен, легочной эмболии Мониторинг антикоагулянтной терапии

## Slide 76: Маркеры активации гемостаза
 | Характеристика | Диагностическое применение
Фибрин-мономер (раство-римый фибрин) | Продукт распада фибриногена, демонстрирует активность тромбина in vivo Присутствует в плазме в течение нескольких часов | Обнаружение или исключение ДВС, тромбоза глубоких вен, легочной эмболии, мониторинг антикоагулянтной терапии
ФПА (фибрино-пептид A) | Продукт деградации фибриногена, индуцированного плазмином | Обнаружение гиперфибринолитического состояния, повышен у пациентов с тромбозом (реактивный фибринолиз), ДВС

## Slide 77: Маркеры активации гемостаза
 | Характеристика | Диагностическое применение
ПДФ | Продукты деградации фибрина/фибриногена под влиянием плазмина | Определяют состояние гиперфибринолиза, повышаются у больных с тромбозами (реактивный фибринолиз) и ДВС, при лечении фибринолитиками
ПАП (плазмин-α2-антиплаз-миновый комплекс) | Отражает образование плазмина in vivo. | Выявление гиперфибринолиза или реактивного фибринолиза, ДВС, инфаркта миокарда, нестабильной стенокардии

## Slide 78: Маркеры активации гемостаза
 | Характеристика | Диагностическое применение
PF 4 (фактор 4 тромбоцитов), β-TG (β-тромбо-глобулин) | Метаболиты, освобождаемые из тромбоцитов в плазму. Отражают активацию тромбоцитов in vivo | Диагностика гиперактивного состояния тромбоцитов, артериального тромбоза, повреждения сосудов, инсульта
Фактор Виллебранда | Освобождается из эндотелиоцитов, маркер эндотелиального повреждения | Диагностика поражения сосудистой стенки, фактор риска инфаркта миокарда и инсульта

## Slide 79: Маркеры активации гемостаза
 | Характеристика | Диагностическое применение
Tромбо-модулин | Мембранный протеин эндотелиоцитов, в плазме маркер эндотелиального повреждения | Диагностика повреждения сосудистой стенки, ДВС-синдрома
ф.XIIa | Активированный продукт F XII, указывает на активацию контактной фазы | Индикатор кардиологического риска

## Slide 80: Изменения маркеров активации гемостаза при различных нарушениях (модифицировано Fareed et al., 1995)
Состояние | ТАТ | F 1+2 | ФПА | D-димеры | PF4 | TM | ПАП
ДВС-синдром | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑
Активация фибринолиза | - | - | - | ↑ | - | - | ↑
Гиперкоагуляционное состояние | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | - | -
Предтромботическое состояние | -/↑ | -/↑ | -/↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -
Инфаркт миокарда | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑

## Slide 81: Изменения маркеров активации гемостаза при различных нарушениях (модифицировано Fareed et al., 1995)
Состояние | ТАТ | F 1+2 | ФПА | D-димеры | PF4 | TM | ПАП
Малигнизации | -/↑ | -/↑ | -/↑ | -/↑ | -/↑ | - | -/↑
Антифосфолипидный синдром | -/↑ | -/↑ | -/↑ | -/↑ | ↑ | -/↑ | -
Иммунная тромбоцитопе-ническая пурпура | - | - | - | - | ↑ | - | ↑
Тромботическая тромбо-цитопеническая пурпура | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | - | -